## naslovnica
TROŠKOVNIK
Rasvjeta igrališta u naselju Brđani
Naručitelj : |  | OPĆINA REŠETARI
Vladimira Nazora 30, Rešetari
OIB: 38998689292
Red. |  | Naziv usluge | Jed. | Kol. | Cijena | Vrijednost
broj |  |  | mj. |  | bez PDV-a: | bez PDV-a:
1. |  | Demontaža postojećih - neispravnih reflektor | kom | 16 |  | 0
2. |  | Dobava i montaža LED reflektora 290W, 45000 lumena | kom | 16 |  | 0
3. |  | Dobava i montaža stupne konzole za 4 reflektora | kom | 4 |  | 0
4. |  | Dobava i montaža kabela 3x1.5 PP00 | m | 200 |  | 0
5. |  | Dobava i montaža stupnih razdjelnika | kom | 4 |  | 0
6. |  | Iskop kabelskog rova dubine 80 cm | m | 300 |  | 0
7. |  | Dobava i polaganje kabela PP00 4x16 al | m | 330 |  | 0
8. |  | Zatrpavanje rova i vraćanje u prvobitno stanje | m | 300 |  | 0
9. |  | Dobava i ugradnja razvodnog ormara za reguliranje paljenja rasvjete, s materijalom | kpl | 1 |  | 0
10. |  | Sitni pjesak | m3 | 4 |  | 0
11. |  | Traka za uzemljenje | m | 330 |  | 0
12. |  | Puštanje u rad i podešavanje kuta svijetla | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | UKUPNO : | 0
[5 empty] | PDV 25%: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO: | 0

## List1
SB INVEST d.o.o. za graditeljstvo i projektiranje Branimirova 132, 3 5 0 0 0 Slavonski Brod
A. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
|  | JED.MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UK.CIJENA
1) | PRIPREMNI RADOVI
1. | Geodetsko praćenje radova.
Rad obuhvaća geodetsko iskolčavanje
površina i izradu elaborata iskolčenja.
|  | kpl | 1 | 4500 | 4500
1 - ZEMLJANI RADOVI
1. Površinski strojni otkop humusnog sloja
zemlje debljine 20 cm s odguravanjem na
gradilišnu deponiju i pripremom za uređenje
| okolnog terena. | m3 | 57 | 60 | 3420
2. Ručno poravnavanje gradilišnog platoa s
točnošću ± 3 cm i utovarom zemlje,
odvozom na gradilišnu deponiju, te
izvedbom nanosne skele građevine i ograde.
|  | m2 | 284 | 5 | 1420
3. Strojni iskop u tlu III kategorije za temeljne trake
građevine(dubina iskopa do 1,0 m i širina iskopa
do 1m, predvidjeti ručnu doradu
stranica i dna iskopa). Stavka podrazumjeva
utovar na kamione i odvoz viška zemelje na
gradsku deponiju udaljenosti do 5 km,
| istovar i razastiranje. | m3 | 44.5 | 95 | 4227.5
4. Strojni iskop u tlu III kategorije za temeljnu traku
zida memorije(dubina iskopa do 1,0 m
i širina iskopa do 1m– predvidjeti ručnu doradu
stranica i dna iskopa). Stavka podrazumjeva
utovar na kamione i odvoz viška zemelje na
gradsku deponiju udaljenosti do 5 km,
| istovar i razastiranje. | m3 | 9 | 95 | 855
5. Nabava, transport i ugradnja šljunčanog tampona u
sloju debljine 10 cm ispod temaljnih traka
i 30 cm ispod podložne podne ploče,
uključivo vlaženje i strojno zbijanje.
| Podlogu zbiti do potrebne zbijenosti | m3 | 24.6 | 200 | 4920
6. Nabava, transport i ugradnja šljunčanog tampona u
sloju debljine 10 cm ispod temeljne trake
zida memorije,
uključivo vlaženje i strojno zbijanje.
| Podlogu zbiti do potrebne zbijenosti. | m3 | 1 | 200 | 200
7. Nabava, transport i ugradnja šljunčanog tampona u
sloju debljine 40 cm ispod 2 podne ploče
za postavljanje oklopnog vozila,
uključivo vlaženje i strojno zbijanje.
| Podlogu zbiti do potrebne zbijenosti | m3 | 23.5 | 200 | 4700
8. | Utovar viška zemlje na kamione i odvoz na
gradsku deponiju udaljenosti do 5 km,
| istovar i razastiranje. | paušal | 1 | 5000 | 5000
2 - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
NAPOMENA :
| Prije betoniranja podnih podloga i trakastih temelja, u temeljima treba ostaviti |  |  |  | 0
prodore-otvore potrebne veličine za prolaz kanalizacionih cijevi iz objekta - u smjeru
vanjske kanalizacije, vodovodni cijevi i otvora za instalacije.
Pri tome treba točno odrediti visinske kote prodora, ovisno o položaju ulične kanalizacije.
Najmanja dubina vanjske kanalizacije mora biti 80 cm ispod okolnog terena, kako bi se
spriječilo zamrzavanje otpadne vode za vrijeme niskih temperatura u zimskom periodu godine,
kao i eventualna oštećenja ili slijeganja koja mogu nastati uslijed prometa teških vozila.
-U jediničnim cijenama svih armirano-betonskih elemenata uključena
je cijena rada i materijala, kao i potrebna oplata, dok je armatura obračunata u posebnoj stavci.
1. Betoniranje AB temeljnih traka građevine betonom
C 25/30 u zemlji iznad podložnog sloja šljunka.
Temelji su dimenzija prema proračunu.
Prije betoniranja dopremiti, montirati i točno
fiksirati armaturu greda i armaturu
vertikalnih armiranobetonskih serklaža i
| stupova, prema statičkom proračunu. | m3 | 39.5 | 935 | 36932.5
2. Betoniranje temeljne trake zida memorije betonom
C 15/20 u zemlji iznad podložnog sloja šljunka.
Temelji su dimenzije prema proračunu.
Prije betoniranja dopremiti, montirati i točno
| fiksirati armaturu u AB zidu | m3 | 8 | 900 | 7200
3. Betoniranje armiranobetonske podne ploče prizemlja
i terase građevine, d= 15 cm,
betonom C25/30 u dvostranoj oplati
uključujući dobavu i montažu mrežaste armature
Q-257 u donjoj i gornjoj zoni, prema statičkom proračunu
i armaturom vertikalnih serklaža prema statičkom proračunu.
Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija.
| a) beton C25/30 | m3 | 37 | 1160 | 42920
4. Betoniranje AB podne ploče za vojno oklopno vozilo
C30/37. Ploča je debljine 30 cm u trostranoj oplati.
Ploča se armira mrežom i dodatnom
armaturom, a prema statičkom proračunu.
Beton mora biti izveden kao
finalni proizvod, bez naknadne
| obrade ploha. | m3 | 17.6 | 1500 | 26400
5. Betoniranje armiranobetonske prilazne rampe za invalide
sa potrebnom oplatom betonom
C25/30 prema statičkom proračunu.
Beton mora biti
izveden kao finalni proizvod, bez naknadne
| obrade ploha. | m3 | 3 | 1300 | 3900
6. Betoniranje armirano betonskog zida memorije
betonom C25/30 u četverostranoj oplati,
uključujući montažu armature prema statičkom
proračunu.Beton mora biti izveden kao finalni
proizvod, bez naknadne obrade ploha. Rad
uskladiti s betoniranjem ab greda u sklopu konstrukcije.
|  | m3 | 9 | 1300 | 11700
7. Dobava, čišćenje, sječenje i savijanje, ako je potrebno,
mrežaste armature, doprema na gradilišni deponij,
unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje.
U cijeni glavna armatura i odstojnici.
Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, njihov razmak
prema specifikaciji i nacrtima u dokumentaciji.
Aproksimativne količine cca 100 kg/m3 betona.
|  | kg | 7669 | 7.8 | 59818.2
0
B | VODOVOD I KANALIZACIJA
Nabava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada i redukcija za razvod temeljne kanalizacije
| PVC 160 | m | 2 | 175 | 350
| PVC 110 | m | 6 | 150 | 900
C | ELEKTRO RADOVI
1. | Isporuka, ugradnja i spajanje pocinčane čelične trake Fe Zn 25x4 mm2 u temelju s izradom svih spojeva i premosta ispod hidroizolacije. Stavci pripada i varenje trake na bet. Željezo 1 var / 2 m | m | 160 | 37 | 5920
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 218113.2
B | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 1250
C | ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 5920
| S V E U K U P N O (bez PDV-a): |  |  |  | 225283.2
| PDV: |  |  |  | 56320.8
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 281604