## TROŠKOVNIK
PRILOG B: RADOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA
Ponuditelj: _______________________________________
R.B. | OPIS RADOVA | J.M. | KOLIČINA | J. C. | UKUPNO
1. | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA |  |  |  | 0
1.1. | Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata |  |  |  | 0
1.1.1. | Ophodnja ceste: obuhvaća nadziranje prohodnosti i uporabnosti ophodarske dionice za siguran promet, osiguranje iznenadno nastalog izvora opasnosti na ophodarskoj dionici koji se nije mogao predvidjeti, provedbu mjera za zaštitu okoliša, ophodarske dionice i prometa na njoj, otklanjanje posljedica izvanrednih događaja na ophodarskoj dionici, osiguranje redovnih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti ophodarske dionice u svemu prema važećem Pravilniku o ophodnji javnih cesta. Minimalno 1 sat tjedno. Obračun po obavljenim satima ophodnje. | h | 135 |  | 0
1.1.2. | Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja: obuhvaća otklanjanje posljedica izvanrednih događaja kao što su raščišćavanje posljedica prometnih nesreća, iznenadni odroni ili veća oštećenja ceste i objekata i sl., s interventnom grupom koju čine 2 cestara, vozilo do 3,5 t i do 12 t te kombinirani radni stroj. Obračun prema efektivnom satu rada na otklanjanju posljedica. | h | 5 |  | 0
2. | ODRŽAVANJE KOLNIKA |  |  |  | 0
2.1. | Čišćenje kolnika |  |  |  | 0
2.1.1. | Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala: obuhvaća ručno čišćenje površine kolnika od rasutog materijala, nanesenog blata, smeća i drugih materijala i predmeta, od manjih osulina, odrona i nanosa koji ugrožavaju sigurnost prometa te utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada. Obračun po m2 očišćene površine kolnika. | h | 25 |  | 0
2.2. | Popravci asfaltnog kolnika |  |  |  | 0
2.2.1. | Manji popravci |  |  |  | 0
2.2.1.1. | Popravak udarnih jama: obuhvaća popravak udarne jame obradom rubova u pravokutne oblike, uklanjanje asfaltnog materijala, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada, čišćenje, premazivanje rubova i špricanje jama bitumenskom emulzijom, nabavu i dopremu te ručnu ugradnju odgovarajuće asfaltne mješavine standardne kvalitete (prosječna količina 0,15 t/m2) s nabijanjem. Obračun po toni ugrađene asfaltne mješavine. | t | 3 |  | 0
2.2.1.2. | Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 25 m2 po lokaciji ugradnjom asfalta AC 11 surf 50/70 AG4 M4: obuhvaća popravak lokalnih oštećenja asfaltnog kolnika površine do 50 m2 s ručnom ugradnjom asfaltne mješavine u sloj prosječne debljine 4 cm. Rad obuhvaća frezanje asfalta, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij, čišćenje i špricanje površine bitumenskom emulzijom, nabavu, dopremu i ručnu ugradnju asfaltne mješavine s valjanjem valjkom minimalne mase 6 t. Obračun po toni ugrađene asfaltne mješavine. | t | 16 |  | 0
2.2.1.3. | Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina: obuhvaća rad na proširenju pukotine, čišćenje pukotina ispuhivanjem ili pranjem, zapunjavanje odgovarajućom bitumenskom masom za pukotine te završno čišćenje kolnika. Obračun po m zapunjene pukotine. | m | 200 |  | 0
2.2.1.4. | Popravak ispuha: obuhvaća rezanje rubova u asfaltnom kolniku, iskop uništenog asfaltnog sloja i tampona u ukupnoj debljini do 50 cm, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada, planiranje i zbijanje posteljice (Ms≥30 MN/m2), nabavu, dopremu, ugradnju i zbijanje (Ms≥80 MN/m2) drobljenog kamenog materijala u tamponski sloj do razine 6 cm ispod postojeće površine kolnika, čišćenje i nanošenje odgovarajućih bitumenskih masa za spojnice, nabavu, dopremu i ugradnju asfaltne mješavine AC 16 surf 50/70 u sloju debljine 6 cm s valjanjem valjkom minimalne mase 6 t te završno čišćenje kolnika. Obračun po m2 popravljene površine kolnika. | m2 | 75 |  | 0
2.2.2. | Veći popravci do 500 m2 |  |  |  | 0
2.2.2.1. | Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf 50/70 kao izravnavajućeg sloja do 300 m2 po lokaciji: obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju asfaltne mješavine Asfalt AC 16 surf 50/70 u izravnavajući sloj uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mješavine. | t | 10 |  | 0
2.2.2.2. | Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf 50/70 kao završnog sloja do 300 m2 po lokaciji: obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju asfaltne mješavine AC 11 surf 50/70 u završni sloj debljine 4 cm uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom. Obračun po m2 popravljene površine kolnika. | m2 | 400 |  | 0
2.2.3. | Frezanje asfaltnog kolnika |  |  |  | 0
2.2.3.1. | Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm: obuhvaća frezanje uzdužnih i poprečnih neravnina, odvoz uklonjenog materijala na deponij te završno čišćenje kolnika od ostataka isfrezanog asfalta. Obračun po m2 frezane površine kolnika. | m2 | 100 |  | 0
2.2.3.2. | Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm: obuhvaća frezanje asfaltnog sloja i odvoz uklonjenog materijala na deponij te završno čišćenje kolnika od ostataka isfrezanog asfalta. Obračun po m2 frezane površine kolnika. | m2 | 400 |  | 0
2.3. | Nasipavanje puta od zemljanog materijala |  |  |  | 0
2.3.1. | Profiliranje kolnika: obuhvaća strojno profiliranje kolnika i bankina, uz nabijanje posteljice od zemljanog materijala. Obračun po m2 isprofiliranog kolnika. | m2 | 2000 |  | 0
2.3.2. | Strojna ugradnja kamenih materijala do 300 m po lokaciji: obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju kamenog materijala granulacije 0/63 mm, s profiliranjem i mehaničkim zbijanjem u sloju od 10-15 cm. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. | m3 | 450 |  | 0
2.4. | Popravci kolnika od kamenog materijala |  |  |  | 0
2.4.1. | Popravak udarnih rupa: obuhvaća ručno prikupljanje postojećeg kamenog materijala s rubova kolnika, prebacivanje i ugradnju prikupljenog materijala u udarnu jamu. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 15 |  | 0
2.4.2. | Profiliranje kolnika: obuhvaća strojno profiliranje kolnika i bankina. Obračun po m2 isprofiliranog kolnika. | m2 | 2250 |  | 0
2.4.3. | Ručna ugradnja kamenih materijala na lokalnim uleknućima: obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju kamenog materijala granulacije 0/63 mm, s profiliranjem i mehaničkim zbijanjem. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. | m3 | 30 |  | 0
2.4.4. | Strojna ugradnja kamenih materijala: obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju kamenog materijala granulacije 0/30 mm, s profiliranjem i mehaničkim zbijanjem u sloju od 5 cm. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. | m3 | 112.5 |  | 0
3. | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME |  |  |  | 0
3.1. | Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina: obuhvaća lokalno, ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankine (prosječne debljine 5 cm) sa razastiranjem materijala. Obračun po m2 uređene bankine. | m2 | 50 |  | 0
3.2. | Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom: obuhvaća strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankine (debljine do 10 cm) s mjestimičnim ručnim uklanjanjem nadvišenih dijelova bankine oko prometnih znakova, smjerokaznih stupića, zaštitnih ograda i sl. sa planiranjem uklonjenog materijala. Obračun po m2 uređene bankine. | m2 | 700 |  | 0
3.3. | Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom: obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju zemljanog materijala. Obračun po m3 dovezenog i ugrađenog materijala. | m3 | 20 |  | 0
3.3. | Ručni popravak oštećenih bankina miješanim kamenim materijalom: obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 dovezenog materijala. | m3 | 50 |  | 0
3.4. | Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika: obuhvaća lokalno prosijecanje bankine širine min. 30 cm radi omogućavanja otjecanja vode s kolnika. Obračun po m izvedenog prosijecanja. | m | 50 |  | 0
3.5. | Dogradnja berme: obuhvaća strojnu dogradnju berme s nabavom i dovozom potrebnog materijala te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 dovezenog materijala. | m3 | 3 |  | 0
3.6. | Proširenje berme u zemljanom materijalu: obuhvaća strojni iskop, utovar i odvoz materijala na deponij komunalnog otpada. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 42 |  | 0
3.7. | Proširenje berme u kamenom materijalu: obuhvaća strojni iskop, utovar i odvoz materijala na deponij komunalnog otpada. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1 |  | 0
4. | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA |  |  |  | 0
4.1. | Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka: obuhvaća ručno čišćenje i skupljanje otpada u plastične vreće te utovar i odvoz otpada na deponij komunalnog otpada. Obračun po utrošenim satima na čišćenju. | h | 90 |  | 0
4.2. | Ručno uklanjanje nestabilnog materijala i vegetacije na mjestima visokih pokosa usjeka i zasjeka: obuhvaća ručno uklanjanje nestabilnog materijala i vegetacije na mjestima visokih usjeka i zasjeka te utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada. Obračun po utrošenim satima radnika osposobljenog za rad na visini. | h | 19 |  | 0
4.3. | Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka: obuhvaća mjestimično strojno uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka rovokopačem te utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada. Obračun po m3. | m3 | 17 |  | 0
4.4. | Popravak manjih površina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeka i usjeka: obuhvaća lokalni popravak erodiranih dijelova pokosa (do 20 m2), nabavu, dovoz i ugradnju potrebnog humusnog materijala (0,10 m3/m2) te sjetvu trave. Obračun po m2 zatravljene površine. | m2 | 14 |  | 0
4.5. | Dogradnja trupa ceste miješanim kamenim materijalom: obuhvaća nabavu, dopremu, razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala (Ms≥45MN/m2) u slojevima radi ublažavanja oštrih krivina, uređenja poprečnih nagiba, uređenja stajališta uz cestu, poboljšanja sustava odvodnje i sl. Obračun po m3 dovezenog materijala. | m3 | 25 |  | 0
4.6. | Hortikulturno održavanje zelenih površina cestovnog zemljišta kao npr. odmorišta, razdjelnih otoka, kružnih tokova i slično: obuhvaća okopavanje sadnica, prihranjivanje sadnica umjetnim gnojivom u doba vegetacije s prosječnim utroškom umjetnog gnojiva 45 g/m2, zalijevanje sadnica vodom u količini 20 l/m2 te zamjena osušenih sadnica u količini od 0,02 sadnice/m2. Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0
5. | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU |  |  |  | 0
5.1. | Čišćenje objekata za odvodnju |  |  |  | 0
5.1.1. | Ručno čišćenje cestovnih jaraka: obuhvaća ručno čišćenje dna i pokosa jarka uklanjanjem materijala (prosječan iskop 0,10 m3/m) s odlaganjem na cestovno zemljište i planiranjem. Obračun po m očišćenog jarka. | m | 450 |  | 0
5.1.2. | Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka: obuhvaća ručno uklanjanje nanesenog materijala iz jarka, profiliranje jarka te utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 14.5 |  | 0
5.1.3. | Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka: obuhvaća strojno produbljivanje i profiliranje jarka (prosječan iskop 0,20 m3/m) te utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada na udaljenost do 15 km. Obračun po m uređenog jarka. | m | 1250 |  | 0
5.1.4. | Strojni iskop cestovnih jaraka: obuhvaća strojni iskop i profiliranje jarka (prosječan iskop iznad 0,20 m3/m) te utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij komunalnog otpada na udaljenost do 15 km. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 121 |  | 0
5.1.5. | Čišćenje rigola: obuhvaća čišćenje rigola od blata, sipine i ostalog nanesenog materijala (prosječno 0,01 m3/m) te utovar i odvoz materijala na prosječnu udaljenost 5 km. Obračun po m očišćenog rigola. | m | 1000 |  | 0
5.1.6. | Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala: obuhvaća skidanje pokrovnog elementa rigola ili kanala, vađenje nanosa iz rigola ili kanala (prosječno 0,08 m3/m), utovar i odvoz materijala na deponij komunalnog otpada na udaljenost do 15 km, te vraćanje pokrovnog elementa. Obračun po m očišćenog rigola ili kanala. | m | 250 |  | 0
5.1.7. | Čišćenje propusta od nanosa: obuhvaća čišćenje propusta od nanosa, prikupljanje uklonjenog materijala te utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju komunalnog otpada, koju određuje Naručitelj, na prosječnu udaljenost do 15 km. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 13 |  | 0
5.1.8. | Čišćenje slivnika, revizijska okana, taložnica i sličnih građevina: obuhvaća ručno čišćenje slivnika, revizijskih okana, taložnica i sličnih građevina vađenjem nanosa te utovar i odvoz izvađenog materijala na deponij komunalnog otpada, koju određuje Naručitelj, na prosječnu udaljenost do 15 km. Obračun po m3 izvađenog materijala. | m3 | 8.25 |  | 0
5.1.9. | Zatrpavanje cestovnih jaraka: obuhvaća dovoz materijala, zatrpavanje cestovnih jaraka materijalom iz iskopa te zbijanje do potrebne zbijenosti koju odredi Naručitelj u slojevima do 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijanom stanju. | m3 | 2.5 |  | 0
5.2. | Popravci objekata za odvodnju |  |  |  | 0
5.2.1. | Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji: obuhvaća uklanjanje oštećenih rubnjaka, uređenje podloge, nabavu i dopremu rubnjaka dimenzija 15/25 ili 18/24 cm od betona klase C30/37 otpornog na smrzavanje i soli, ugradnju na podlogu od betona (klase C12/15, prosječne količine 0,07 m3/m), uređenje spojnica cementnim mortom, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m popravljenog rubnjaka. | m | 50 |  | 0
5.2.2. | Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta: obuhvaća uklanjanje oštećenog betona, nabavu, dopremu i postavljanje oplate, eventualni popravak armature, nabavu, dopremu i ugradnju betona klase C25/30, demontažu oplate te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 12 |  | 0
5.2.3. | Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna: obuhvaća uklanjanje oštećenog okvira i poklopca, izradu nove nosive konstrukcije od betona (klase C25/30, prosječne količine 0,07 m3/kom), postavljanje novog okvira i poklopca odgovarajuće nosivosti, uključivo potreban rad i ostali materijal na ugradnji. U jediničnoj cijeni uračunata nabava okvira i poklopca. Obračun po komadu zamijenjenog poklopca. | kom | 2 |  | 0
5.2.4. | Zamjena oštećene slivničke rešetke: obuhvaća uklanjanje oštećenog okvira i rešetke, izradu nove nosive konstrukcije od betona (klase C25/30, prosječne količine 0,05 m3/kom), postavljanje novog okvira i poklopca, uključivo potreban rad i ostali materijal na ugradnji. U jediničnoj cijeni uračunata nabava okvira i rešetke. Obračun po komadu zamijenjene rešetke. | kom | 1 |  | 0
5.2.5. | Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika: obuhvaća uklanjanje postojećeg okvira i poklopca ili slivničke rešetke, izradu nove nosive konstrukcije od betona (klase C25/30, prosječne količine 0,14 m3/kom), vraćanje postojećeg okvira i poklopca ili slivničke rešetke, uključivo potreban rad i ostali materijal na ugradnji. Obračun po komadu visinski korigiranog revizijskog okna ili slivnika. | kom | 1 |  | 0
5.2.6. | Popravak oštećenih betonskih rigola do 30 m duljine po lokaciji: obuhvaća uklanjanje oštećenih dijelova rigola,uređenje podloge, izradu oplate, nabavu, dopremu i ugradnju betona (klase C30/37, prosječne količine 0,12 m3/m) otpornog na smrzavanje i soli, demontažu oplate, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponij komunalnog otpada te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m popravljenog rigola. | m | 15 |  | 0
5.2.7. | Popravak betonskih zidova (krila): obuhvaća uklanjanje oštećenog betona, dobavu i postavljanje oplate, eventualni popravak armature, dobavu i ugradnju betona klase C25/30, demontažu oplate te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2 |  | 0
5.3. | Manji popravci sustava za odvodnju |  |  |  | 0
5.3.1. | Manji popravak sustava za odvodnju izradom novog slivnika: obuhvaća iskop za slivnik,ugradnju betonskih cijevi profila 50 cm dubine 1,50 m, podlogu debljine 20 cm i oblogu oko cijevi debljine 15 cm od betona klase C16/20, izradu betonske nosive konstrukcije okvira u betonu klase C25/30, nabavu, dopremu i ugradnju kompletne slivničke rešetke, zatrpavanje oko plašta obloge cijevi kamenim materijalom, utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponij komunalnog otpada, svi radovi potrebni na spajanju slivnika na postojeću kanalizacijsku mrežu te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
5.3.2. | Manji popravak sustava za odvodnju izradom betonskog rigola širine 50 cm: obuhvaća profiliranje terena sa uređenjem podloge, izradu oplate, nabavu, dopremu i ugradnju betona klase C30/37 u debljini 15 cm, otpornog na smrzavanje i soli, demontažu oplate, njegu betona te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m izrađenog rigola: | m | 5 |  | 0
5.3.3. | Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm ili 18/24 cm: obuhvaća iskop, uređenje podloge, dobavu rubnjaka dimenzija 15/25 ili 18/24 cm od betona C30/37 otpornog na smrzavanje i soli, ugradnju na podlogu od betona C12/15 (prosječne količine 0,07 m3/m), uređenje spojnica cementnim mortom te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m postavljenog rubnjaka. | m | 5 |  | 0
5.3.4. | Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm ili sl.: obuhvaća iskop, uređenje podloge, dobavu rubnjaka dimenzija 10/20 cm ili sl. od betona klase C30/37 otpornog na smrzavanje i soli, ugradnju na podlogu od betona (klase C12/15 prosječne količine 0,05 m3/m), uređenje spojnica cementnim mortom te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m postavljenog rubnjaka. | m | 20 |  | 0
5.3.5. | Manji popravak sustava za odvodnju postavljanjem kanalica dimenzija 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona: obuhvaća iskop, uređenje podloge, namještanje jednostavne oplate, ugradnju podložnog betona (klase C12/15 prosječne količine 0,04 m3/m), nabavu, dopremu i ugradnju betonskih kanalica dimenzija 40/12/50 cm od betona klase C30/37 otpornog na smrzavanje i soli, zalijevanje spojnica cementnim mortom te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m postavljene kanalice. | m | 32 |  | 0
5.3.6. | Zamjena dotrajalih dijelova linijskih rešetki novom: obuhvaća skidanje postojeće, nabavu i postavu linijske rešetke, nosivosti 250 kN, te odvoz stare rešetke na deponiju. Obračun po m postavljene rešetke. | m | 10 |  | 0
5.3.6. | Postavljanje linijske rešetke na podlogu od betona: obuhvaća iskop, uređenje podloge, ugradnju podložnog i obložnog betona (klasa C12/15) prosječne količine (0,20 m3/m), nabavu, dopremu i ugradnju linijske kanalice širine 30 cm, promjenljive dubine 20-40 cm sa metalnom rešetkom za teško prometno opterećenje od prefabriciranih elemenata, uz zalijevanje spojnica cementnim mortom te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m postavljene linijske rešetke. | m | 20 |  | 0
5.3.7. | Izrada glave propusta: obuhvaća iskop za temelje i zidove (prosječne količine 1 m3/m3 betona), nabavu, dopremu i ugradnju odgovarajuće oplate, armature i betona klase C25/30 te utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij komunalnog otpada te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3.5 |  | 0
5.3.8. | Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda, linijih rešetki ili drugih čeličnih objekta: obuhvaća čišćenje korozijom zahvaćenih dijelova objekta do metalnog sjaja, nanošenje temeljnog i još dva sloja boje u minimalnoj debljini 120 μm te ostali rad i materijal na popravku. Obračun po m2 razvijene popravljene površine. | m2 | 30 |  | 0
5.3.9. | Zamjena postojećih betonskih cijevi u cijevnim propustima: obuhvaća sav rad i materijal od iskopa, vađenja postojećih cijevi, njihov prijevoz i odlaganje na deponiju, iskop na novu niveletu, zasipanje podloge i obloge cijevi pijeskom do vrha posteljice. Obračun po m postavljene betonske cijevi.
| a) ɸ 200 | m | 1 |  | 0
| b) ɸ 300 | m | 1 |  | 0
| c) ɸ 400 | m | 2 |  | 0
| d) ɸ 500 | m | 1 |  | 0
| e) ɸ 600 | m | 1 |  | 0
5.3.9. | Izrada cijevnih betonskih propusta: obuhvaća iskop, utovar i odvoz viška mateirjala na deponiju, uređenje podloge, postavljanje cijevi odgovarajućeg profila, dobavu i ugradnju potrebnog materijala za zatrpavanje rova. Obračun po m postavljene betonske cijevi.
| a) ɸ 200 | m | 1 |  | 0
| b) ɸ 300 | m | 1 |  | 0
| c) ɸ 400 | m | 1 |  | 0
| d) ɸ 500 | m | 1 |  | 0
| e) ɸ 600 | m | 1 |  | 0
6. | ODRŽAVANJE OPREME CESTE |  |  |  | 0
6.1. | Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri |  |  |  | 0
6.1.1. | Postavljanje metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji: obuhvaća nabavu i dopremu plašta JO uključivo antikorozivna zaštita i katadiopteri. Konstrukcija mora biti demontažna da se mogu zamijeniti pojedini dijelovi. Gornji rub mora biti 75 cm iznad kolnika. Početci i završetci ograde ukopavaju se poniranjem u zemlju. Dužina stupova je u pravilu 1,9 m, katadiopteri se ugrađuju na svakih 8m. Dijelovi kosih početaka - završetaka koji će biti u zemlji premazuju se odgovarajućim zaštitinim premazom na bazi bitumena. Obračun po ugrađenoj novoj ogradi po m | m | 20 |  | 0
6.2. | Vertikalna prometna signalizacija i oprema |  |  |  | 0
6.2.1. | Postavljanje prometnog znaka: obuhvaća nabavu, dopremu i montažu novog prometnog znaka na ugrađeni metalni stup. Obračun po komadu postavljenog prometnog znaka.
| a) K12 (metalna JO) | kom | 1 |  | 0
| b) K12-1 (metalna JO) | kom | 1 |  | 0
| c) B01 | kom | 1 |  | 0
| d) B02 | kom | 8 |  | 0
6.2.2. | Zamjena prometnog znaka: obuhvaća uklanjanje prometnog znaka sa stupa, nabavu, dopremu i montažu novog prometnog znaka te utovar i odvoz uklonjenog znaka na lokaciju koju određuje Naručitelj, prosječne udaljenosti 15 km. Obračun po komadu zamijenjenog prometnog znaka.
| a) BO2 | kom | 2 |  | 0
6.2.3. | Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča: obuhvaća izradu ili nabavu i dopremu temelja (prosječne količine 0,0325 m3 betona klase C16/20) s ugradnjom uključujući i prethodni iskop te uređenje postojeće temeljne jame. Obračun po komadu ugrađenog temelja. | kom | 10 |  | 0
6.2.4. | Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča: obuhvaća dopremu stupa s ugradnjom u temelj (u cijeni nije uključena izrada temelja). Obračun po m ugrađenog stupa. | m | 30 |  | 0
6.3. | Horizontalna prometna signalizacija (Oznake na kolniku) |  |  |  | 0
| Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm (220/400 μm): obuhvaća obnavljanje crte samohodnim strojem s automatskom regulacijom nanošenja boje debljine suhog sloja 220 μm (0,63 kg/m2) odnosno vlažnog sloja 400 μm i dodatkom staklenih kuglica veličine 100-600 μm ili 125-800 μm u količini od 325 g/m2. Obračun po m obnovljene crte. | m | 50 |  | 0
| Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm (220/400 μm): obuhvaća obnavljanje crte samohodnim strojem s automatskom regulacijom nanošenja boje debljine suhog sloja 220 μm (0,63 kg/m2) odnosno vlažnog sloja 400 μm i dodatkom staklenih kuglica veličine 100-600 μm ili 125-800 μm u količini od 325 g/m2. Obračun po m obnovljene crte. | m | 200 |  | 0
| Obnavljanje pješačkog prijelaza (220/400 μm): obuhvaća obnavljanje pješačkog prijelaza nanošenjem boje debljine suhog sloja 220 μm (0,63 kg/m2) odnosno vlažnog sloja 400 μm ručno vođenim strojem s bezračnim ("Airless") rasprskavajućim pištoljem i dodatkom staklenih kuglica veličine 100-600 μm ili 125-800 μm u količini od 325 g/m2. Obračun po bruto površini obnovljenog pješačkog prijelaza. | m2 | 15 |  | 0
| Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (220/400 μm): obuhvaća obnavljanje pune poprečne i kose oznake (crte zaustavljanja, kosnika, graničnika i sl.) nanošenjem boje debljine suhog sloja 220 μm (0,63 kg/m2) odnosno vlažnog sloja 400 μm ručno vođenim strojem s bezračnim ("Airless") rasprskavajućim pištoljem i dodatkom staklenih kuglica veličine 100-600 μm ili 125-800 μm u količini od 325 g/m2. Obračun po neto obnovljenoj površini oznake. | m2 | 2 |  | 0
| Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (220/400 μm): obuhvaća obnavljanje isprekidane poprečne oznake (crte zaustavljanja, prijelaza biciklističke staze preko kolnika i sl.) nanošenjem boje debljine suhog sloja 220 μm (0,63 kg/m2) odnosno vlažnog sloja 400 μm ručno vođenim strojem s bezračnim ("Airless") rasprskavajućim pištoljem i dodatkom staklenih kuglica veličine 100-600 μm ili 125-800 μm u količini od 325 g/m2. Obračun po bruto obnovljenoj površini. | m2 | 2 |  | 0
7. | KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA |  |  |  | 0
7.1. | Ručna košnja trave: obuhvaća ručnu košnju na manjim i teže pristupačnim površinama. Obračun po m2 pokošene površine. | m2 | 1000 |  | 0
7.2. | Ručno krčenje grmlja i šiblja: obuhvaća ručno krčenje grmlja i šiblja na manjim površinama i mjestima gdje nije moguće strojno krčiti sa prikupljanjem, utovarom i odvozom obrezanog raslinja na deponij komunalnog otpada. Obračun po m2 iskrčene površine. | m2 | 500 |  | 0
7.3. | Strojna košnja trave: obuhvaća strojnu košnju trave s mjestimičnom košnjom ručnim motornim kosilicama oko smjerokaznih stupića, prometnih znakova, zaštitnih ograda i sl. Obračun po m2 pokošene površine. | m2 | 5000 |  | 0
7.4. | Skupljanje i odvoz pokošene trave: obuhvaća skupljanje i odvoz pokošene trave na deponij komunalnog otpada na prosječnu udaljenost od 15 km. Rad se obavlja istovremeno sa stavkama 7.1., 7.2., 7.3. Obračun po m2 pokošene površine. | m2 | 6000 |  | 0
7.5. | Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja: obuhvaća strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja sa prikupljanjem, utovarom i odvozom obrezanog raslinja na deponij komunalnog otpada. Obračun po m2 obrezane površine. | m2 | 1200 |  | 0
7.6. | Sječenje stabala ili grana promjera 11-20 cm: obuhvaća sječenje stabala ili grana promjera 11-20 cm na dužinu od 1,0 m, sa prikupljanjem, utovarom i odvozom posječenih stabala ili grane na deponij komunalnog otpada. Obračun po komadu posječenog stabla ili grane. | kom | 12 |  | 0
7.7. | Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm: obuhvaća strojno vađenje panjeva sa zatrpavanjem nastale jame te utovar i odvoz na deponij komunalnog otpada. Obračun po komadu izvađenog panja. | kom | 12 |  | 0
8. | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA |  |  |  | 0
8.1. | Radovi u zimskom razdoblju |  |  |  | 0
8.1.1. | Vozilo na čišćenju i posipavanju - komplet s ralicom i posipačem uključivo i rad radnika. Obračun po satu efektivnog rada. | h | 25 |  | 0
8.1.2. | Sredstvo za utovar posipnog materijala (utovarivač, rovokopač) uključivo i rad radnika. Obračun po satu efektivnog rada. | h | 8 |  | 0
8.1.3. | Rad radnika u zimskoj sluižbi uz vozila, strojeve i na ručnom čišćenju snijega: Obračun po satu rada radnika. | h | 25 |  | 0
8.1.4. | Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.
| Natrijev klorid: Obračun po toni. | t | 15 |  | 0
| Kalcijev klorid. Obračun po toni. | t | 1 |  | 0
| Posipni materijal od kamene sitneži. Obračun po m3. | m3 | 40 |  | 0
9. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
9.1. | Široki iskop materijala u tlu III kategorije s odbacivanjem na stranu: Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 60 |  | 0
9.2. | Planiranje terena s točnošću ± 3 cm: Obračun po m2 isplaniranog terena. | m2 | 250 |  | 0
9.3. | Utovar i odvoz materijala na deponiju udaljenu do 10 km: Obračun po m3 odveženog materijala. | m3 | 60 |  | 0
9.4. | Nabava, dovoz i ugradnja drobljenog kamenog agregata granulacije 0-63 mm na pripremljenu zemljanu posteljicu. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 60 |  | 0
9.5. | Rad stroja: Obračun po satu rada stroja.
| - kamion do 2 t (kombi) | h | 2 |  | 0
| - kamion 2-12 t | h | 10 |  | 0
| - kamion preko 12 t | h | 2 |  | 0
| - kombinirka | h | 2 |  | 0
| - utovarivač | h | 2 |  | 0
| - grejder | h | 2 |  | 0
| - bager | h | 2 |  | 0
| - mini bager | h | 2 |  | 0
| - valjak | h | 2 |  | 0
| - valjak tamponaš | h | 2 |  | 0
| - pneumatski čekić (pikahmer) | h | 2 |  | 0
| - kompresor | h | 2 |  | 0
| - agregat | h | 2 |  | 0
| - vibroploča | h | 2 |  | 0
| - stupni nabijač | h | 2 |  | 0
| - freza za asfalt | h | 2 |  | 0
9.6. | Rad stroja: Obračun po satu rada stroja.
| - strojar | h | 20 |  | 0
| - vozač | h | 14 |  | 0
| - NKV | h | 20 |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA |  | 0
2. | ODRŽAVANJE KOLNIKA |  | 0
3. | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME |  | 0
4. | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA |  | 0
5. | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU |  | 0
6. | ODRŽAVANJE OPREME CESTE |  | 0
7. | KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA |  | 0
8. | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA |  | 0
9. | OSTALI RADOVI |  | 0
| UKUPNO |  | 0
| PDV |  | 0
| SVEUKUPNO |  | 0
Mjesto i datum
potpis